本校修繕工程評鑑總表

日期：民國  93 年 5月 10 日

| 編 號 | 評分項目 廠商名稱 工程名稱（編號、金額） |  | 邱昌平教授 | 蔡厚男教授 | 陳德誠主任 | 評分總和 | 總平均分數 | 等級評定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 駐警隊移駐原編譯館空間改善工程 （A4、733,638） | 泗維營造 | 84 | 88 | 93 | 265 | 88.3 | 甲等 |
| 2 | 原子分子研究所步道整修工程 （A2、767,000） | 泗維營造 | 86 | 83 | 90 | 259 | 86.3 | 甲等 |
| 3 | 小小福旁木造走廊樑柱損壞 （B23、48,815） | 長華 | 81 | 88 | 90 | 259 | 86.3 | 甲等 |
| 4 | 總務處駐警隊緊急照明燈及空調電源配管 （B30、52,361） | 伸福 | 84 | 85 | 89 | 258 | 86.0 | 甲等 |
| 5 | 生命科學館前鑄鐵蓋換鋁格柵 （B47、92,400） | 金石 | 83 | 88 | 86 | 257 | 85.7 | 甲等 |
| 6 | 生農學院生物產業機電系知武館地下室天花板鋼筋外露（B3、88,000） | 泗維營造 | 81 | 83 | 88 | 252 | 84.0 | 甲等 |
| 7 | 哲學系屋頂整修工程 （A5、336,688） | 中碇 | 82 | 83 | 86 | 251 | 83.7 | 甲等 |
| 8 | 電資館高壓電源分配電盤工程 （B52、94,976） | 全城 | 83 | 83 | 85 | 251 | 83.7 | 甲等 |
| 9 | 長興街85巷23號建築物鋼筋外露及地下室結構性漏水（B50、56,000） | 侑福 | 77 | 70 | 80 | 227 | 75.7 | 乙等 |
| 備註：1.依據「國立臺灣大學營繕工程施工品質評鑑辦法」辦理。 2.評鑑等級計算如下： 總平均分數：90分以上者為優等。 70分以上而未達90分者為合格。【其中：80～90分為甲等。 70～80分為乙等。】 未達70分者為待改善，為丙等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

評鑑委員：          邱  昌  平                               蔡  厚  男                                   陳  德  誠