國立台灣高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第二章 設備之維護與檢查

一、實行自動檢查： (一)定期檢查：儀器、設備之每日、每月或每年定期檢查及維護保養。 (二)重點檢查：儀器於初次使用或拆卸、改裝、修理後開始使用，應實施重點檢查。 (三)作業檢點：每日或每次作業前，實施儀器、設備作業檢點，以確定是否良好安全堪用。 (四) 製定必要之表格，做成自動檢查紀錄，一份送系辦，影本一份自存各實驗室之「環安資料夾」備查，紀錄項目包含： 檢查日期。 檢查項目、檢查方法。 檢查結果。 依檢查結果採取之改善措施。 檢查人員及主管簽章。 二、危險性之機械或設備：經中央主管機關指定具有危險性之機械或設備，非經檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合格，不得使用；其使用超過規定期間者，非經再檢查合格，不得繼續使用。

2-1