國立台灣大學高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第三章 工作安全與衛生標準

各實驗室擬定實驗室安全衛生工作守則： 規範實驗室共同遵守事項，一份送系辦，一份張貼於實驗室，擬定項目包含：實驗室安全須知、其它應遵守事項、、等，必要時檢討修正。 共同遵守之一般實驗室安全須知如附件一(3-3頁至3-4頁)。 各實驗室擬定標準作業程序： (一)目的：規範實驗室儀器、設備及作業流程之正確作業程序，以避免錯誤，確保安全。 (二)內容：各實驗室自行分析工作安全，針對傷害頻率高、傷害嚴重率高、曾經發生事故、有潛在危險之作業優先訂定標準作業程序，一份送系辦，一份張貼於實驗室，擬定項目包含下列三項，必要時檢討修正： 名稱：儀器、設備或作業流程名稱。 步驟：正確之操作步驟。 注意事項：包含潛在的危險及可能的危害。 (三)使用有機溶劑、特定化學物質作業之注意事項： 有機溶劑之容器不論是否於使用中，都應隨手蓋緊。 實驗、試驗、實習場所只存放當日作業所需使用有機溶劑量，其餘應儲放於規定位置。 盡可能避免吸入有機溶劑之蒸氣及皮膚直接接觸。

3-1

第三章 工作安全與衛生標準

(四)高壓氣體容器之注意事項： 1、高壓氣體容器周圍二公尺內不得有易燃或揮發性物品，氣體出口不得沾有油。 2、隨時檢查軟管接頭有無鎖緊或老化龜裂現象。 3、閥、旋塞打開時，必須徐徐打開。 4、隨時注意壓力與流量之變化。 5、高壓氣體鋼瓶外觀不可有損傷、變形，且須貼上安全標示，標示內容包含：內存物名稱、顏色、危害特性、容積、壓力、耐壓試驗日期。 6、高壓氣體鋼瓶應以鍊條固定，作業結束時應立即關閉氣源，非使用中之鋼瓶，應以護蓋防護閥座。

3-2

第三章 工作安全與衛生標準

附件一 一般實驗室安全須知 實驗前應瞭解該次實驗之內容、程序及可能之危險性。 隨時保持實驗室整潔，與實驗無關之物品，勿放置實驗桌上。 實驗室應有良好之通風設備，以防有毒及易燃氣體之聚積而生意外。 實驗時按規定穿著工作服、使用手套、安全眼鏡等防護裝備。 實驗室工作人員均應明白急救箱、緊急沖洗器及滅火器之位置及使用方法。 實驗進行中不得擅自離開工作崗位，必要時應向他人說明注意要項才可短暫離開。 實驗中禁止抽煙及飲食，特別是可能發生燃燒或爆炸災害之實驗場所。 一切操作均須遵守標準作業程序及實驗室負責人之指導。 無標籤或標籤不清楚之藥劑不得使用。 配製藥液須依規定程序操作，調製強酸、強鹼及毒性化學物質，尤應注意安全。 處理刺激性、毒性、揮發性藥物時，須在煙櫃內進行，並避免單獨一人做劇毒高溫高壓等危險性實驗。

3-3

第三章 工作安全與衛生標準

附件一 一般實驗室安全須知 強氧化劑(如鹽酸、硝酸、氯酸鹽、過氧化物等)不可與強還原劑(如硫、硫化物、甘油等)相混合，稀釋濃酸時，應將酸徐徐加入蒸餾水中。 不慎遭酸鹼液濺浸皮膚或衣服，應立即用大量清水沖洗，嚴重者立即送醫急救。 使用儀器前後，應注意檢查，並記入使用紀錄簿。 遇電線走火時，立即關掉電源總開關，才可以乾粉滅火器進行滅火。 火災警鈴響起，應立即將可燃氣體及危險氣體關閉，並確認自己實驗室及附近實驗室無異狀後，儘速至一樓101電腦室前查看受信總機哪一區亮起黃燈，迅速至該區查看是否有異狀，如確認是火災，則視情況救火、119報警、通知人員撤離，如確認為誤報，則關上主電鈴鍵、外部電鈴鍵，並通知廠商維修。 廢液必須倒入各實驗室之廢液回收桶，不得任意倒入水槽或棄置，廢液回收桶上需記錄：日期、廢液內容、廢液概估量及姓名。 實驗工作完畢離開實驗室前，應切記將水、電、氣體等關閉。

3-4

第三章 工作安全與衛生標準

附件一 一般實驗室安全須知 化學藥品儲存時，依固、液分離儲存為原則，並儘可能固定防範地震等造成傾倒，對於較大瓶及強酸鹼之藥品應置於下層。 易揮發性及需冷藏之藥品應置於抽氣藥品櫃或冰箱內。 法定危害物質加強管制，必要時上鎖。 定期執行藥品盤點、清理、報廢，並將實驗室藥品清冊資料更新。

3-5