CV (Cyclic voltammetry)

循環伏安儀使用步驟

- 操作前請向管理人員預約並取得開機密碼。

- 主機開機及儀器開機時請填寫使用登計表。

- 儀器使用前請先預熱機30分鐘。

- 操作中，開機後開啟桌面上Chi611b程式，Setup → Parameters，輸入各項參數後進行測試。

- 若要使用其他電化學方法，請至Setup → Technique選項選取 (並於使用前通知管理人員)。

- 完成操作後請先將程式關閉再關閉儀器電源。

- 使用上有任何問題請洽管理人員。

管理人員：顏宏儒

聯絡電話：3366-5070

# Text boxes

WARNING