蒸鍍機使用注意事項:

1.樓下有兩個HOOD

左邊(靠N2)的，是專門拿來洗玻璃或是洗water的

右邊，有spin coater、plasma、加熱板以及PUMP

之後會再放置一個廢液桶，請大家注意如果有用solvent請務必開抽風系統

2.手套箱部分，請大家注意，如果會在手套箱內使用solvent，請務必在手套箱內

多戴一層手套以避免手套被腐蝕。此外由於避免髒亂，請大家重複使用手套箱內的手套，如果使用完畢發現很髒，請丟入手套箱內的小垃圾袋，如果還可以繼續使用，使用完畢之後請丟在手套箱內的桌上，這樣下位使用者看到裡面有手套，可不必送新手套進去，這樣以來可以減少垃社量，也可避免手套箱內部到後來被手套攻佔。

3.蒸鍍機的部份，有三點須特別注意:

a.下方的金屬載台請勿上升太高，以避免載臺變形，機器上有做記號好，

不過還是希望大家注意，有蓋到即可抽氣，大家別擔心。

b.使用螺絲釘的時候，要小心手套不要被螺紋割破。

c.在旋入Mask基座的時候，請務必小心謹慎不要觸碰到，震盪器以及shutter

管理人員: 林志榮

聯絡電話: 3366-3061

# Text boxes

WARNING