控溫式傅利葉轉換紅外線光譜儀

(FTIR)注意事項

操作前:

- 本儀器使用資格為高分子所/化工系(合聘)教授所指導的學生，經訓練與檢定考試通過之後，才能夠自行操作儀器。

- 測試之樣品，嚴禁潮濕或潮解之物質測試。

- FTIR儀器主機嚴禁開關機。

操作中:

- 請確實按照使用說明書操作。

- 模具請勿敲打或掉落，避免變形以維持使用壽命。

- 如需使用壓片器，壓力請維持4-5，嚴禁超過儀表黑線。

- 開始必先掃描Background，否則程式易當機。

- Scan number 一般為4-16次。

- Resolution維持預設數值4，嚴禁更改，否則程式易當機。

完成操作:

- 請確實按照使用說明書操作，使用完畢務必維持桌面整潔。

- 使用完請結束程式並關掉電腦主機，FTIR儀器主機嚴禁關機。

- 使用上任何問題請洽管理人員。

管理者：張偉瑤

聯絡電話：3366-5070

# Text boxes

WARNING