螢光生命週期分析儀注意事項:

- 儀器之使用以實驗室教授為申請單位，時間排定後有任何問題請於上機前24小時通知，否則費用照計。

- 每次最多可申請一個單元（3小時）上機時間，待做完後始可再預約。

- 若要作溶液之光譜或生命週期分析，為避免污染，請自備石英試管。若無法自備試管，請標明樣品適用溶劑，若樣品吸附於石英試管上無法清洗乾淨，則申請者必需負擔石英試管之更換費用。

- 若要作溶液之生命週期分析，請在製備樣品溶液時，讓UV最高吸收峰約為0.1。

- 開啟光源前，要記得打開外接風扇。做完實驗，關閉光源後，等待20min，方可關閉外接風扇。

- 確實填寫實驗計錄簿，否則停止使用權限。

管理者：蔡榮訓

聯絡電話：3366-3061