UV-Vis (Ultraviolet-visible spectrometer)

二極體陣列光譜儀使用步驟

- 操作前請向管理人員預約並取得開機密碼。

- 主機開機及儀器開機時請填寫使用登計表。

- 儀器使用前請先預熱機40分鐘 (Kinetic mode需預熱機50分鐘)。

- 操作中，開機後開啟桌面上Instrument 1 online程式，開啟燈源 (lamp on)，熱機後測試Blank始可進行測試 (blank吸收值需小於0± 0.04)。

- 若要使用其他測試方式，請至Mode選項選取 (並於使用前通知管理人員)。

- 完成操作後請先將程式關閉再關閉儀器電源。

- 使用上有任何問題可參考使用手冊或逕洽管理人員。

管理人員：顏宏儒

聯絡電話：3366-5070

# Text boxes

WARNING