紫外-可視-近紅外光光譜儀

操作注意事項

- 首先確認上一位操作者使否有關機台光源，若無敬請報知管理者。

- 打開機台光源，打開電腦，進行軟體連線。

- 樣品請想小心放入夾具之中，注意液態樣品不可以打翻，固態樣品不可掉落。

- 使用完畢後，儲存資料請用光碟片燒錄資料，因為隨身碟會有電腦病毒感染。

- 確實填寫使用記錄與狀況。

- 最後最重要的是，使用完畢之後，電腦關閉，並且機台的光源一定要關閉，使用完畢後，若未將機台關閉，光源持續開著，將停權一個月。

管理人員：賴奕蒼

聯絡電話：3366-5070

# Text boxes

WARNING