國立臺灣大學

文 件 名 稱：停水停電處理作業規範

文 件 編 號：A606000-3-004

製 定 部 門：總務處營繕組

製 定 日 期：91年7月22日

分 發 單 位：全 校

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |
| 93.11.05 | A606000-014 | 1.增列6.1 營繕工程申請單 | 1/1 | 02 |

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-3-004 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 停水停電處理作業規範 | 頁 數 | 1/1 |

- 目的：為儘速排除停水停電因素，維持正常供水供電，特訂此規範。

- 範圍：凡本校區各系館及戶外水電設施均適用之。

- 定義：略。

- 作業內容：

4.1各單位提出修繕簽呈或營繕工程申請單。

4.2由營繕組確認故障原因及修繕方式。

4.3自來水事業處或台電公司之停水、停電，由營繕組或使用單位電請該兩單位修復。

4.4簡易修繕交由營繕組水電技工修復。

4.5大區域停電，先由營繕組委請本校簽維護合約之「水電或機電公司」修理；確定故障點隔離另作處理，其餘系館先行復電。

4.6設備故障停水，由營繕組緊急召商修繕。

4.7排定停水、停電時間，散發停水（電）通知。

4.8修復後之營繕工程申請單，請使用單位簽認修復竣工。

- 相關文件：

5.1經濟部頒布「屋內線路裝置規則」。

- 使用表單：

6.1 營繕工程申請單。