國立台灣大學實驗室廢液分類標準

|  | 標籤 |  | 廢棄物代碼 | 種類 | 成 份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有機廢液類 | A-1 | C | Ｄ-1799 | 油脂類 | 例如燈油、輕油、松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油(脂)(不含多氯聯苯)、潤滑油、切削油、冷卻油及動植物油(脂)等。 |
|  | A-2 | A | Ｃ-0149 | 含鹵素類有機溶劑類 | 溶劑含有脂肪族鹵素類化合物，如氯仿、氯代甲烷、二氯甲浣、四氯化碳、甲基碘；或含芳香族鹵素類化合物，如氯苯、苯甲氯等。 |
|  | A-3 | B | Ｃ-0169 | 不含鹵素類有機溶劑類 | 溶劑不含脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。 |
| 無機廢液類 | B-1 | H | Ｃ-0119 | 含重金屬廢液 | 廢液含有任一類之重金屬（如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鈦、鍺、錫、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等） |
|  | B-2 | D | Ｃ-0402 | 含氰廢液 | 該廢液含有游離氰廢液（需保存在PH 10.5以上）者或含有氰化合物或氰錯化合物。 |
|  | B-3 | E | Ｃ-0101 | 含汞廢液 | 該廢液含有汞 |
|  | B-4 | F | Ｃ-0202 | 含氟廢液 | 該廢液含有氟酸或氟化合物者 |
|  | B-5 | F | Ｃ-0202 | 酸性廢液 | 該廢液含有酸 |
|  | B-6 | G | Ｃ-0201 | 鹼性廢液 | 該廢液含有鹼 |
|  | B-7 | H | Ｃ-0105 | 含六價鉻廢液 | 含有六價鉻化合物 |

說明：1.如對分類有疑問，例如：分類標準以外之廢液或廢液中含有二種以上，而不知其分類歸屬者，請與校總區環安衛中心楊先生連絡，33662005，謝謝！。

2.需使用環安衛中心要求規格之五加崙桶盛裝。

3.標籤請洽醫學院三樓庶務股林先生，8071。